## MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV
Mantenimiento periódico de los sistemas de CCTV conforme a UNE EN 62676-4:2015
INSTALACIÓN: | FECHA:
SELEC
VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO PRESENCIAL |  |  | SI
NO
EQUIPOS Y COMPROBACIONES A REALIZAR | UDS. | REALIZADO |  | OBSERVACIONES
INFORMACIÓN A RECABAR ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO • Establecer previamente con el cliente si ha habido cualquier problema con el sistema de CCTV desde la última visita de mantenimiento. • Examinar la documentación del sistema para ver si ha habido cualquier llamada al servicio o incidentes desde la última visita rutinaria. El técnico debe preguntar si ha habido algún cambio en el uso de las instalaciones, un cambio en los procedimientos de trabajo o un cambio de propietario. • El técnico debe asegurarse de que el cliente (o el representante del cliente) conoce todavía a fondo el funcionamiento del sistema de CCTV. |  | SELEC
CÁMARAS DE CCTV • Verificar que el número y tipo de cámaras, incluyendo objetivos, están de acuerdo con lo que se indicó en la especificación o en cualquier modificación de la misma. • Verificar que los campos de visión están libres de obstrucciones. • Comprobar el estado de las fijaciones físicas. verificando que no haya aflojamiento o corrosión en soportes y fijaciones. • Comprobar las juntas y cierres herméticos de los equipos de exterior. • Búsquense las señales de condensación en las ventanas de las carcasas de las cámaras. Abriendo las cubiertas y carcasas para limpiar el interior cuando sea necesario. • Verificar que todas las funciones de cámara de control remoto y automático cumplen con la especificación: movimiento panorámico, inclinación, zoom, enfoque, presets, tours, limpiaparabrisas. • Verificar toma de alimentación de las cámaras y equipos de iluminación de apoyo si los hubiera. • Revisar condiciones de iluminación y equipos de iluminación de apoyo existentes (incorporados en la propia cámara o externos), verificando funcionamiento con condiciones de baja iluminación (a través del equipo de grabación si no hubiera otra forma). Estos eauipos deberán ser sustituídos según las frecuencias recomendadas por el fabricante.
CÁMARA INTERIOR |  | SELEC
CÁMARA EXTERIOR |  | SELEC
DOMO PTZ INTERIOR |  | SELEC
DOMO PTZ EXTERIOR |  | SELEC
EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE APOYO |  | SELEC
EQUIPOS DE GESTIÓN • Inspeccionar la calidad de imagen de cada cámara y la correcta selección en pantalla. • Comprobar que el funcionamiento de todos los equipos de visualización, conmutación, multiplexación y grabación es satisfactorio. • Verificar puesta en hora de los dispositivos. • Verificar que los días de vídeo grabado se ajustan a lo que se indicó en la especificación o en cualquier modificación de la misma, así como a lo reglamentariamente estipulado es sistemas regulados. • El funcionamiento de todas las interfaces con alarmas es satisfactoria, incluyendo la correcta activación por disparo de alarma. • En el caso de sistemas de análisis de vídeo, verificar que están funcionando de acuerdo con lo que se indicó y determinó en la especificación o en cualquier modificación de la misma, inluyéndose las actuaciones locales de alarma. • En el caso de equipos de alimentación de backup, producir fallo en la fuente de alimentación principal y verificar el correcto funcionamiento del sistema.
EQUIPO DE GRABACIÓN |  | SELEC
MONITOR |  | SELEC
ANÁLISIS DE VÍDEO (CANALES) |  | SELEC
OTROS EQUIPOS (VÍDEO ANALÓGICO): MULTIPLEXORES, DISTRIBUIDORES DE SEÑAL,… |  | SELEC
SWITCHS |  | SELEC
ALIMENTACIÓN DE BACKUP (FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍA DE RESPALDO, S.A.I.) |  | SELEC
SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA REMOTA • Solicitar al operador de la C.R.A. que acceda al sistema y verifique el visionado de cada una de las cámaras. • Acceso a secuencias de video grabado de cada una de las cámaras. • En caso de sistemas de análisis de vídeo, activar los distintos canales y comprobar la recepción de las señales. • En caso actuaciones remotas sobre el sistema de videovigilancia, verificar su correcto funcionamiento. |  | SELEC